SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH.

Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony

Zamawiający:	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. M.Langiewicza 11
28-200 Staszów	tel. /015/ 864-23-82

1.1 Zakres robót polega na wykonaniu przy ulicy
Langiewicza 13
likwidacja nieczynnych piwnicznych rur centralnego ogrzewania i kanału w którym są prowadzone, z renowacją posadzki na korytarzach piwnicy i w lokatorskich pomieszczeniach piwnicznych, w których dojdzie do likwidacji tego kanału

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY:
- opróżnienie tych piwnic z elementów wyposażenia, z doprowadzeniem po wykonaniu działań, do pierwotnego stanu, w takim stopniu by umożliwić wykonanie zlecenia;
- wycięcie, likwidacja i usunięcie nieczynnej rury (poziomu) centralnego ogrzewania, odciętej od działającej sieci ciepłowniczej, na całej długości budynku przy ul.Langiewicza 13 (ok. 50mb);
- zasypanie (ok. 40m3) nieczynnego kanału ciepłowniczego, po rurze (poziomu) centralnego ogrzewania i pokrycie cementową posadzką (ok. 40m2) w piwnicach 4 klatek schodowych;
- renowacja powierzchni (ok. 90m2) posadzki korytarzy piwnicznych do lica wykonanego pokrycia zasypanego kanału ciepłowniczego, w piwnicach 4 klatek schodowych;
- stosowne przycięcie drzwi piwnicznych boksów do poziomu nowej posadzki tam gdzie będzie to konieczne,
- wykonanie wykopu (ok.3m2, głębokość do 2 m) odsłaniającego stare kanalizacyjne odpływy/rury żeliwne, z klatki nr 1 budynku przy ul.Langiewicza 13, do węzła miejskiej sieci kanalizacyjnej;
- wymiana rury (około 6mb) z przyłączeniem jej do odpływu z budynku do sieci kanalizacyj-nej, z zachowaniem niezbędnych spadów, z zastosowaniem kanalizacyjnej rury PCV (pomarańczowej), z piwnicy klatki schodowej nr1;
- po demontażu starej, odpływowej rury żeliwnej, jak i pozostały gruz i odpady po wykonanych pracach, należy odtransportować w miejsce utylizacji, we własnym zakresie,
- okres przepięcia na nowy odcinek instalacji odpływowej z piwnicy klatki 1 budynku przy ul.Langiewicza 13, nie może być dłuższy niż 4 godziny w ciagu 1 dnia roboczego, po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców, w uzgodnieniu z administracją Spółdzielni,
- prace ziemne na zewnątrz zasypywać warstwowo, z zagęszczeniem, doprowadzając stan trawnika do wcześniejszego stanu, z obsianiem trawą remontowanego odcinka,
- uprzątniecie terenu zlecenia i doprowadzenie nawierzchni (trawnik, opaska) do stanu pierwotnego.
Roboty na poszczególnych etapach winny być zaplanowane i odbywać się w bezpośrednim kontakcie ze zleceniodawcą w związku z potrzeba angażowania osób trzecich (lokatorów budynku).
Podstawą rozliczenia robót, w tym wyliczenie zużytych materiałów i zakres rzeczowy robót, będzie obmiar powykonawczy.

1.2 Wszelkie materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać atesty oraz świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie, ewentualne aprobaty techniczne /wyciąg/, deklaracje zgodności, atest higieniczny, itp.

1.3.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:	06-07-2020r.

Termin zakończenia robót ustala się na dzień :	30-10-2020r.

2.1 Opis sposobu przygotowania oferty (oferta winna zawierać):
- nazwę oferenta, jego adres, nr telefonu.
- kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie całości prac
 - okres udzielonej gwarancji.

2.2 Oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz być podpisana przez upełnomocnio-nego przedstawiciela Firmy poświadczonego jej dokumentem rejestrowym.

2.3 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.4 Do oferty należy załączyć:
- dowód wniesienia wadium.
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji, z miejscem realizacji zamówienia i że nie wnosi zastrzeżeń,
- aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej
- aktualne na dzień przetargu zaświadczenia z ZUS oraz US o braku zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatków
- oświadczenie oferenta, że:
a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny niezbędny do wykonania przedmiotowego zamówienia,
b) wskazanie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dostarczy kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz członkostwo w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym protokolarne przejęcie placu robót przez kierownika budowy
- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót zbliżonych co do zakresu i wartości do robót objętych zamówieniem.
- referencje /przynajmniej trzy/ potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

2.5. Wszelkie dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej kopii.

3.1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości : 3.500,00zł w terminie do dnia 29-06-2020 r.
Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Mieszkaniowej
B.S. Staszów nr 43 9431 0005 2001 0000 3304 0001.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana ulega przepadkowi w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostanie zwrócone po okresie jednego roku od daty odbioru robót.
Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w dniu następnym po rozstrzygnięciu przetargu.

3.2.	Termin składania ofert upływa w dniu 29-06-2020. o godz. 1500
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30-06-2020r. o godz 1000
Oferty należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staszowie
ul.M. Langiewicza 11

3.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem
„Kanalizacja/piwnica” - DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY uL. M. LANGIEWICZA 13 W STASZOWIE

3.4. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni
      Mieszkaniowej(adres j/w) lub pod nr tel. 15-864-23-82