SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH.

Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony

Zamawiający:	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Mariana Langiewicza 11
28-200 Staszów	tel. /015/ 864-23-82

1.1 Zakres robót instalacyjnych dot. wymiany poziomów instalacji sanitarnej oraz wykonaniu posadzek na korytarzach piwnicznych w klatce nr I i II w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wschodnia 3A w Staszowie

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY:
 1) Przebudowie podlegać będą wszystkie poziomy kanalizacji wykonane ówcześnie z żeliwa (fi 150 mm) prowadzonej do tej pory pod posadzką piwnicy oraz połączenia istniejących pionów kanalizacyjnych z PCV (fi 110 mm),

2) Przewiduje się przewody kanalizacji sanitarnej z rur PCV o średnicy fi 160 mm łączonych na kielichach z uszczelką gumową,

3) Rury wraz z kolanami, trójnikami, itp. należy ułożyć na zagęszczonym podłożu z piasku jak również z zastosowaniem zasypki piaskowej,

4) Przy prowadzeniu instalacji należy zachować stosowne spadki 2% - 3% jak miało to miejsce w dotychczas istniejącej instalacji z żeliwa,

5) W pomieszczeniach (2 szt.) rozdzielaczy (pod schodami) należy zastosować rewizje czyszczące fi 160 mm za kratkami ściekowymi posadzkowymi, oraz podłączenie rurą fi 50 mm z uszczelką w przypadku odpowietrzania/spuszczania wody z układu centralnego ogrzewania, eliminując efekt „chlapania wody” po tym pomieszczeniu,

6)Przejścia instalacji przez fundamenty z zastosowaniem tulei ochronnych, gdzie przez ścianę zewnętrzną z zastosowaniem izolacji przeciwwilgociowej,

7) Dno betonowe studzienki wewnętrznej z zastosowaniem kinety umożliwiającej prawidłowy przepływ ścieków w stronę studzienki zewnętrznej,

8) Regulacja włazu żeliwnego studzienki wewnętrznej do poziomu nowej posadzki betonowej oraz włazu żeliwnego studzienki zewnętrznej do poziomu przyległego terenu (teren zielony),

9) Opróżnianie boksów piwnicznych, w których zachodzi konieczność wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej we wzajemnym porozumieniu i poszanowaniu rzeczy prywatnych,

10) Demontaż i transport we własnym zakresie zdemontowanych rur żeliwnych w miejsce
      utylizacji,

11) Wylewki/posadzki betonowe na korytarzach piwnicznych o grubości od 2 cm ÷ 10 cm należy wykonywać na całej powierzchni z zastosowaniem siatki do wylewek betonowych po wcześniejszym zagęszczeniu ubijakami ręcznymi w miejscach wymiany rur oraz oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejącej posadzki betonowej. Boksy piwniczne, w których dochodzi do wymiany instalacji należy miejscowo wyrównać,- powierzchnia posadzki około 95m2

12) Drzwi boksów piwnicznych oraz innych stosownie przyciąć do poziomu nowej posadzki,

13) Instalację na zewnątrz wykonywać z zastosowaniem stosownego oznaczenia dla przechodniów zachowując w tym względzie odpowiednie warunki BHP,

14) Prace ziemne na zewnątrz zasypywać warstwowo z zagęszczaniem doprowadzając chodnik (kostka brukowa z krawężnikami) do stanu pierwotnego jak również zieleń z posianiem trawy,

15)Instalacja kanalizacji sanitarnej o długości ok. 44 mb z kolanami trójnikami, oraz 2 szt. kratek ściekowych posadzkowych z rewizjami 2 szt. jak opisano w pkt. 5,

16) Nad prawidłowym przebiegiem prac musi czuwać Kierownik budowy, który będzie to koordynował w taki sposób, aby nie dochodziło do braku możliwości korzystania Lokatorów z kanalizacji sanitarnej. Okres odcinkowego, etapowego przepięcia na nową instalację nie może być dłuższy jak 4 godziny w ciągu 1 dnia – po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich Mieszkańców danego pionu kanalizacyjnego.

 Podstawą rozliczenia robót, w tym wyliczenie zużytych materiałów i zakres rzeczowy robót, będzie obmiar powykonawczy.

Wszelkie materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać atesty oraz świadectwa jakości dopuszczające do stosowania w budownictwie, ewentualne aprobaty techniczne /wyciąg/, deklaracje zgodności, atest higieniczny, itp.

1.2.	Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień: 06-07-2020r.
        Termin zakończenia robót ustala się na dzień : 30-09-2020r.

2.1 Opis sposobu przygotowania oferty (oferta winna zawierać):
- nazwę oferenta, jego adres, nr telefonu.
- kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie całości prac
 - okres udzielonej gwarancji.

2.2 Oferta winna być napisana w sposób czytelny oraz być podpisana przez
    upełnomocnionego przedstawiciela Firmy poświadczonego jej dokumentem rejestrowym.

2.3 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.4 Do oferty należy załączyć:
- dowód wniesienia wadium.
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji, z miejscem realizacji zamówienia i że nie wnosi zastrzeżeń,
- aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej
- aktualne na dzień przetargu zaświadczenia z ZUS oraz US o braku zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatków
- oświadczenie oferenta, że:
a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny niezbędny do wykonania przedmiotowego zamówienia,
b) wskazanie kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dostarczy kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz członkostwo w odpowiedniej izbie samorządu zawodowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym protokolarne przejęcie placu robót przez kierownika budowy
- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat robót zbliżonych co do zakresu i wartości do robót objętych zamówieniem.
- referencje /przynajmniej trzy/ potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

2.5. Wszelkie dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej kopii.

3.1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium
 w wysokości :	3.000,00zł w terminie do dnia	29-06-2020 r.
Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Mieszkaniowej
B.S. Staszów nr 43 9431 0005 2001 0000 3304 0001.
Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana ulega przepadkowi w przypadku odstąpienia od podpisania umowy.
Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zostanie zwrócone po okresie jednego roku od daty odbioru robót.
Wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w dniu następnym po rozstrzygnięciu przetargu.
3.2.	Termin składania ofert upływa w dniu	29-06-2020. o godz. 1500

Otwarcie ofert nastąpi w dniu	30-06-2020r. o godz 1000 bez udziału oferentów
Oferty należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staszowie
   ul. M. Langiewicza 11

3.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem
„Kanalizacja/piwnica” - DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY uL. Wschodnia 3A

3.4. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Spółdzielni
      Mieszkaniowej(adres j/w) lub pod nr tel. 15-864-23-82